## Sheet1
INDIRIZZAMENTO IP
Per la configurazione iniziale deve essere fornita al costruttore e/o alla ditta installatrice, dalle funzioni territoriali competenti: una network /29 avente maschera 255.255.255.248 (di seguito denominata Network /29); una network /28 avente maschera 255.255.255.240 (di seguito denominata Network /28) per poter indirizzare i terminali. Gli indirizzi devono essere utilizzati secondo quanto indicato nella Tabelle di seguito.

## ZTE NR9250 (out)
le celle evidenziate in rosso indicano l'idirizzo IP di cui si deve richiedere il caricamento sui server TACACS+
|  |  | NETWORK |  | Netmask
Network vs. DACON | 18 | 21 | 5 | 240 | 29
Network Vs. radio | 18 | 21 | 133 | 240 | 28
[7 empty] | 1a TRATTA RADIO |  |  | 2a TRATTA RADIO |  |  | 3a TRATTA RADIO
18.21.5.240/29 | +0 | 240 | Network
| +1 | 241 | Dacon GW |  | router dacon
| +2 | 242 | Dacon (riservato)
| +3 | 243 | Dacon (riservato)
| +4 | 244 | Idu locale
| +5 | 245 | LIBERO
| +6 | 246 | LIBERO
| +7 | 247 | Broadcast
SMART DCN SUBNET Y 18.21.133.240/28
18.21.133.240/28 | +0 | 240 | Network/28 |  |  | 18.21.133.241 |  | 18.21.133.242 | 18.21.133.243 |  | 18.21.133.244 | 18.21.133.245 |  | 18.21.133.246
| +1 | 241 | Idu locale / 32 |  |  | 255.255.255.255 |  | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 |  | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 |  | 255.255.255.255
| +2 | 242 | Idu remota 1 /32
| +3 | 243 | Idu remota 2 /32
| +4 | 244 | Idu remota 3 /32 |  | NETWORK | 18.21.5.240/29
| +5 | 245 | Idu remota 4 /32 |  | IP | 18.21.5.244
| +6 | 246 | Idu remota 5 /32 |  | NETMASK | 255.255.255.248
| +7 | 247 | libero |  | DEFAULT GATEWAY | 18.21.5.241/29
| +8 | 248 | libero |  | IP LOOPBACK (lo) - SMART DCN IP | 18.21.133.241
| +9 | 249 | libero
| +10 | 250 | libero
| +11 | 251 | libero
| +12 | 252 | libero |  |  | LMT PORT --> 192.168.1.1
| +13 | 253 | libero |  |  | TAL |  | TAL | TAL |  | TAL | TAL |  | TAL
| +14 | 254 | libero |  |  | gei-1/2/0/1 |  | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1 |  | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1 |  | gei-1/2/0/1
| +15 | 255 | Broadcast/28 |  |  | 10.0.0.1 /30 |  | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30 |  | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30 |  | 10.0.0.1 /30
[6 empty] | LAPTOP |  | LAPTOP | LAPTOP |  | LAPTOP | LAPTOP |  | LAPTOP
[6 empty] | 10.0.0.2 /30 |  | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30 |  | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30 |  | 10.0.0.2 /30
[6 empty] | 10.0.0.1 GW |  | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW |  | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW |  | 10.0.0.1 GW
ROTTE STATICHE
[6 empty] | Default Route | NEXT HOP
[6 empty] | 0.0.0.0 0.0.0.0 | 18.21.5.241
INSERIRE LE NETWORK ASSEGNATE
(/29 e /28)

## ZTE NR9250 (in)
le celle evidenziate in rosso indicano l'idirizzo IP di cui si deve richiedere il caricamento sui server TACACS+
| NETWORK |  |  |  | Netmask
Network vs. DACON | 18 | 21 | 5 | 240 | 29
Network Vs. radio | 18 | 21 | 133 | 240 | 28
[6 empty] | 1a TRATTA RADIO |  | 2a TRATTA RADIO |  | 3a TRATTA RADIO
18.21.5.240/29 | +0 | 240 | Network/29
| +1 | 241 | Dacon GW |  | FE/RF
| +2 | 242 | IP LOCALE
| +3 | 243 | Libero
| +4 | 244 | Libero
| +5 | 245 | Libero
| +6 | 246 | Libero
| +7 | 247 | Broadcast/29
SMART DCN SUBNET Y 18.21.133.240/28
18.21.133.240/28 | +0 | 240 | Network/28 |  |  | 18.21.133.241 | 18.21.133.242 | 18.21.133.243 | 18.21.133.244 | 18.21.133.245 | 18.21.133.246
| +1 | 241 | IP LOCALE /32 |  |  | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 255.255.255.255
| +2 | 242 | IP REMOTO 1 /32
| +3 | 243 | IP REMOTO 2 /32
| +4 | 244 | IP REMOTO 3 /32 |  | NETWORK | 18.21.5.240/29
| +5 | 245 | IP REMOTO 4 /32 |  | IP | 18.21.5.242
| +6 | 246 | IP REMOTO 5/32 |  | NETMASK | 255.255.255.248
| +7 | 247 | libero |  | IP LOOPBACK -SMART DCN IP | 18.21.133.241
| +8 | 248 | libero |  | VLAN DCN | 3556
| +9 | 249 | libero |  | SUB INTERFACE | gei-1/4/0/1.3556
| +10 | 250 | libero
| +11 | 251 | libero
| +12 | 252 | libero |  |  | LMT PORT --> 192.168.1.1
| +13 | 253 | libero |  |  | TAL | TAL | TAL | TAL | TAL | TAL
| +14 | 254 | libero |  |  | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1
| +15 | 255 | Broadcast/28 |  |  | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30
[6 empty] | LAPTOP | LAPTOP | LAPTOP | LAPTOP | LAPTOP | LAPTOP
[6 empty] | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30
[6 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
ROTTE STATICHE
[5 empty] | Default Route | NEXT HOP
[5 empty] | 0.0.0.0 0.0.0.0 | 18.21.5.241
INSERIRE LE NETWORK ASSEGNATE
(/29 e /28)

## ZTE MBL (out)
le celle evidenziate in rosso indicano l'idirizzo IP di cui si deve richiedere il caricamento sui server TACACS+
| NETWORK |  |  |  | netmask
Network vs. DACON | 7 | 8 | 0 | 72 | 29
Network Vs. radio | 7 | 8 | 0 | 80 | 28
7.8.0.72/29 | +0 | 72 | Network/29
| +1 | 73 | GATEWAY
| +2 | 74 | RISERVATO DACON
| +3 | 75 | RISERVATO DACON
| +4 | 76 | NR9250 LOCALE (DCN) |  |  | FE/RF
| +5 | 77 | LIBERO
| +6 | 78 | LIBERO
| +7 | 79 | BROADCAST
7.8.0.80/28 | +0 | 80 | Network/28
| +1 | 81 | NR9250 LOCALE(Smart DCN)
| +2 | 82 | ER2020E-H LOCALE(Smart DCN) |  |  | LOCALE |  | REMOTO
| +3 | 83 | ER2020E-V LOCALE(Smart DCN) |  |  | NETWORK | 7.8.0.72/29 | NETWORK | 7.8.0.80/28
| +4 | 84 | NR9250 REMOTA(Smart DCN) |  |  | IP NR9250 | 7.8.0.76 | IP NR9250 - SMART DCN | 7.8.0.84
| +5 | 85 | ER2020E-H REMOTA(Smart DCN) |  |  | NETMASK | 255.255.255.248 | NETMASK | 255.255.255.240
| +6 | 86 | ER2020E-V REMOTA(Smart DCN) |  |  | IP ER2020E -H - SMART DCN | 7.8.0.82 | IP ER2020E-H - SMART DCN | 7.8.0.85
| +7 | 87 | LIBERO |  |  | IP ER2020E -V - SMART DCN | 7.8.0.83 | IP ER2020E-V - SMART DCN | 7.8.0.86
| +8 | 88 | LIBERO |  |  | NETMASK | 255.255.255.240 | NETMASK | 255.255.255.240
| +9 | 89 | LIBERO
| +10 | 90 | LIBERO
| +11 | 91 | LIBERO |  |  | ROTTE STATICHE
| +12 | 92 | LIBERO |  |  | Default Route | NEXT HOP
| +13 | 93 | LIBERO |  |  | 0.0.0.0 0.0.0.0 | 7.8.0.73
| +14 | 94 | LIBERO
| +15 | 95 | BROADCAST/28
LMT PORT --> 192.168.1.1
[7 empty] | TAL-NR9250_1 | TAL-NR9250_2
[7 empty] | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1
[7 empty] | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
[7 empty] | ER2020E-H LOCALE | ER2020E-H REMOTO
[7 empty] | gei-1/1/0/1 | gei-1/1/0/1
[7 empty] | 10.0.0.3 /28 | 10.0.0.5 /28
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /28 | 10.0.0.2 /28
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
[7 empty] | ER2020E-V LOCALE | ER2020E-V REMOTO
[7 empty] | gei-1/1/0/1 | gei-1/1/0/1
[7 empty] | 10.0.0.4 /28 | 10.0.0.6 /28
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /28 | 10.0.0.2 /28
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
INSERIRE LE NETWORK ASSEGNATE (/29 e /28)
LOCALE
ER2020E V LOCALE
ER2020E V REMOTO
ER2020E H LOCALE
ER2020E H REMOTO
REMOTO

## ZTE MBL (in)
le celle evidenziate in rosso indicano l'idirizzo IP di cui si deve richiedere il caricamento sui server TACACS+
| NETWORK |  |  |  | netmask
Network vs. DACON | 7 | 8 | 0 | 72 | 29
Network Vs. radio | 7 | 8 | 0 | 80 | 28
7.8.0.72/29 | +0 | 72 | Network/29
| +1 | 73 | Dacon GW
| +2 | 74 | IP LOCALE NR9250 (su GE o XGE)
| +3 | 75 | Libero
| +4 | 76 | Libero |  |  | FE/RF
| +5 | 77 | Libero
| +6 | 78 | Libero
| +7 | 79 | Broadcast/29
7.8.0.80/28 | +0 | 80 | Network/28
| +1 | 81 | NR9250 LOCALE(Smart DCN)
| +2 | 82 | ER2020E-H LOCALE(Smart DCN) |  |  | LOCALE |  | REMOTO
| +3 | 83 | ER2020E-V LOCALE(Smart DCN) |  |  | NETWORK | 7.8.0.72/29 | NETWORK | 7.8.0.80/28
| +4 | 84 | NR9250 REMOTA(Smart DCN) |  |  | IP NR9250 | 7.8.0.74 | IP NR9250 - SMART DCN | 7.8.0.84
| +5 | 85 | ER2020E-H REMOTA(Smart DCN) |  |  | NETMASK | 255.255.255.248 | NETMASK | 255.255.255.240
| +6 | 86 | ER2020E-V REMOTA(Smart DCN) |  |  | VLAN DCN | 3556 | IP ER2020E-H - SMART DCN | 7.8.0.85
| +7 | 87 | LIBERO |  |  | SUB INTERFACE | su gei0/1 o xgei0/3 | IP ER2020E-V - SMART DCN | 7.8.0.86
| +8 | 88 | LIBERO |  |  | IP ER2020E -H - SMART DCN | 7.8.0.82
| +9 | 89 | LIBERO |  |  | IP ER2020E -V - SMART DCN | 7.8.0.83
| +10 | 90 | LIBERO |  |  | NETMASK | 255.255.255.240
| +11 | 91 | LIBERO
| +12 | 92 | LIBERO
| +13 | 93 | LIBERO |  |  | ROTTE STATICHE
| +14 | 94 | LIBERO |  |  | Default Route | NEXT HOP
| +15 | 95 | BROADCAST/28 |  |  | 0.0.0.0 0.0.0.0 | 7.8.0.73
LMT PORT --> 192.168.1.1
[7 empty] | TAL-NR9250_1 | TAL-NR9250_2
[7 empty] | gei-1/2/0/1 | gei-1/2/0/1
[7 empty] | 10.0.0.1 /30 | 10.0.0.1 /30
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /30 | 10.0.0.2 /30
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
[7 empty] | ER2020E-H LOCALE | ER2020E-H REMOTO
[7 empty] | gei-1/1/0/1 | gei-1/1/0/1
[7 empty] | 10.0.0.3 /28 | 10.0.0.5 /28
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /28 | 10.0.0.2 /28
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
[7 empty] | ER2020E-V LOCALE | ER2020E-V REMOTO
[7 empty] | gei-1/1/0/1 | gei-1/1/0/1
[7 empty] | 10.0.0.4 /28 | 10.0.0.6 /28
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /28 | 10.0.0.2 /28
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
INSERIRE LE NETWORK ASSEGNATE (/29 e /28)
IDU LOCALE
ER2020E V LOCALE
IDU REMOTO
ER2020E V REMOTO
ER2020E H LOCALE
ER2020E H REMOTO

## ZTE ER2020E (out)
le celle evidenziate in rosso indicano l'idirizzo IP di cui si deve richiedere il caricamento sui server TACACS+
|  |  | NETWORK |  | Netmask
Network vs. DACON -V | 10 | 10 | 10 | 0 | 29
Network Vs. Radio -V | 20 | 20 | 20 | 0 | 28
Network vs. DACON -H | 30 | 30 | 30 | 0 | 29
Network Vs. Radio -H | 40 | 40 | 40 | 0 | 28
ER2020 POL. V
10.10.10.0/29 | +0 | 0 | Network |  |  |  |  | SMART DCN IP V _20.20.20.0/28
| +1 | 1 | Dacon GW |  | NETWORK | 10.10.10.0/29 |  | 20.20.20.1 |  |  | 20.20.20.2
| +2 | 2 | Dacon (riservato) |  | IP | 10.10.10.4 |  | 255.255.255.255 |  |  | 255.255.255.255
| +3 | 3 | Dacon (riservato) |  | NETMASK | 255.255.255.248
| +4 | 4 | ER2020E locale H |  | DEFAULT GATEWAY | 10.10.10.1/29
| +5 | 5 | LIBERO |  | IP LOOPBACK (lo) - SMART DCN IP | 20.20.20.1
| +6 | 6 | LIBERO
| +7 | 7 | Broadcast
20.20.20.0/28 | +0 | 0 | Network/28
| +1 | 1 | ER2020E locale H /32
| +2 | 2 | ER2020E remota H /32
| +3 | 3 | libero
| +4 | 4 | libero
| +5 | 5 | libero
| +6 | 6 | libero
| +7 | 7 | libero
| +8 | 8 | libero
| +9 | 9 | libero
| +10 | 10 | libero
| +11 | 11 | libero
| +12 | 12 | libero
| +13 | 13 | libero
| +14 | 14 | libero
| +15 | 15 | Broadcast/28
ER2020 POL. V
30.30.30.0/29 | +0 | 0 | Network
| +1 | 1 | Dacon GW |  | NETWORK | 30.30.30.0/29 |  | SMART DCN IP V _40.40.40.0/28
| +2 | 2 | Dacon (riservato) |  | IP | 30.30.30.4 |  | 40.40.40.1 |  |  | 40.40.40.2
| +3 | 3 | Dacon (riservato) |  | NETMASK | 255.255.255.248 |  | 255.255.255.255 |  |  | 255.255.255.255
| +4 | 4 | ER2020E locale V |  | DEFAULT GATEWAY | 30.30.30.1/29
| +5 | 5 | LIBERO |  | IP LOOPBACK (lo) - SMART DCN IP | 40.40.40.1
| +6 | 6 | LIBERO
| +7 | 7 | Broadcast
40.40.40.0/28 | +0 | 0 | Network/28 |  |  |  |  | ER2020E-H LOCALE |  | ER2020E-H REMOTO
| +1 | 1 | ER2020E locale V/32 |  |  |  |  | gei-1/1/0/1 |  | gei-1/1/0/1
| +2 | 2 | ER2020E remota V/32 |  |  |  |  | 10.0.0.3 /28 |  | 10.0.0.5 /28
| +3 | 3 | libero |  |  |  |  | LAPTOP |  | LAPTOP
| +4 | 4 | libero |  |  |  |  | 10.0.0.2 /28 |  | 10.0.0.2 /28
| +5 | 5 | libero |  |  |  |  | 10.0.0.1 GW |  | 10.0.0.1 GW
| +6 | 6 | libero
| +7 | 7 | libero |  |  |  |  | ER2020E-V LOCALE |  | ER2020E-V REMOTO
| +8 | 8 | libero |  |  |  |  | gei-1/1/0/1 |  | gei-1/1/0/1
| +9 | 9 | libero |  |  |  |  | 10.0.0.4 /28 |  | 10.0.0.6 /28
| +10 | 10 | libero |  |  |  |  | LAPTOP |  | LAPTOP
| +11 | 11 | libero |  |  |  |  | 10.0.0.2 /28 |  | 10.0.0.2 /28
| +12 | 12 | libero |  |  |  |  | 10.0.0.1 GW |  | 10.0.0.1 GW
| +13 | 13 | libero
| +14 | 14 | libero
| +15 | 15 | Broadcast/28
ROTTE STATICHE
[8 empty] | Default Route | NEXT HOP H
[8 empty] | 0.0.0.0 0.0.0.0 | 10.10.10.1
[8 empty] | Default Route | NEXT HOP V
[8 empty] | 0.0.0.0 0.0.0.0 | 30.30.30.1
INSERIRE LE NETWORK ASSEGNATE
(/29 e /28)
GE2
GE2
POE / TAL
POE / TAL
POE / TAL
REMOTO V
REMOTO H
POE / TAL
LOCALE H
LOCALE V
FE/RF
FE/RF

## ZTE ER2020E (in)
le celle evidenziate in rosso indicano l'idirizzo IP di cui si deve richiedere il caricamento sui server TACACS+
| NETWORK |  |  |  | Netmask
Network vs. DACON | 10 | 10 | 10 | 0 | 29
Network Vs. radio | 20 | 20 | 20 | 0 | 28
SMART DCN SUBNET Y 20.20.20.0/28
[6 empty] | 20.20.20.1 |  | 20.20.20.3
[6 empty] | 255.255.255.255 |  | 255.255.255.255
10.10.10.0/29 | +0 | 0 | Network/29
| +1 | 1 | Dacon GW
| +2 | 2 | IP LOCALE H/V
| +3 | 3 | Libero
| +4 | 4 | Libero
| +5 | 5 | Libero
| +6 | 6 | Libero
| +7 | 7 | Broadcast/29
20.20.20.0/28 | +0 | 0 | Network/28
| +1 | 1 | IP LOCALE H /32
| +2 | 2 | IP LOCALE V /32
| +3 | 3 | IP REMOTO H /32
| +4 | 4 | IP REMOTO V /32
| +5 | 5 | libero
| +6 | 6 | libero
| +7 | 7 | libero |  |  | SMART DCN SUBNET Y 20.20.20.0/28
| +8 | 8 | libero |  |  | 20.20.20.2 |  | 20.20.20.4
| +9 | 9 | libero |  |  | 255.255.255.255 |  | 255.255.255.255
| +10 | 10 | libero
| +11 | 11 | libero
| +12 | 12 | libero
| +13 | 13 | libero |  | NETWORK | 10.10.10.0/29
| +14 | 14 | libero |  | IP INTERFACE LOCALE H | 10.10.10.2
| +15 | 15 | Broadcast/28 |  | IP INTERFACE LOCALE V | 10.10.10.2 |  |  | ROTTE STATICHE
[5 empty] | NETMASK | 255.255.255.248 |  |  | Default Route | NEXT HOP
[5 empty] | IP SMART DCN IP LOCALE H | 20.20.20.1 |  |  | 0.0.0.0 0.0.0.0 | 10.10.10.1
[5 empty] | IP SMART DCN IP LOCALE V | 20.20.20.2
[5 empty] | NETMASK | 255.255.255.240
[5 empty] | VLAN DCN | 3556
[5 empty] | SUB INTERFACE | xgei-1/1/0/3.3556
[7 empty] | ER2020E-H LOCALE | ER2020E-H REMOTO
[7 empty] | gei-1/1/0/1 | gei-1/1/0/1
[7 empty] | 10.0.0.3 /28 | 10.0.0.5 /28
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /28 | 10.0.0.2 /28
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
[7 empty] | ER2020E-V LOCALE | ER2020E-V REMOTO
[7 empty] | gei-1/1/0/1 | gei-1/1/0/1
[7 empty] | 10.0.0.4 /28 | 10.0.0.6 /28
[7 empty] | LAPTOP | LAPTOP
[7 empty] | 10.0.0.2 /28 | 10.0.0.2 /28
[7 empty] | 10.0.0.1 GW | 10.0.0.1 GW
INSERIRE LE NETWORK ASSEGNATE
(/29 e /28)
XGE3-1/1/0/3.3556
LOCALE H
XGE3-1/1/0/3.3556
POE / TAL
POE / TAL
POE / TAL
LOCALE V
REMOTO V
REMOTO H
POE / TAL
FE/RF
SPLITTER

## (servizio) (hidden)
classi IP | Netmask |  |  | Rete huawei default |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
8 | 255.0.0.0 |  |  | 129.9.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 255.128.0.0 | [5 empty] | 64 | 32 | 16 | 8 | 4
10 | 255.192.0.0 | [5 empty] | 128 | 64 | 32 | 16 | 8
11 | 255.224.0.0 | [5 empty] | 192 | 96 | 48 | 24 | 12
12 | 255.240.0.0 | [6 empty] | 128 | 64 | 32 | 16
13 | 255.248.0.0 | [6 empty] | 160 | 80 | 40 | 20
14 | 255.252.0.0 | [6 empty] | 192 | 96 | 48 | 24
15 | 255.254.0.0 | [6 empty] | 224 | 112 | 56 | 28
16 | 255.255.0.0 | [7 empty] | 128 | 64 | 32
17 | 255.255.128.0 | [7 empty] | 144 | 72 | 36
18 | 255.255.192.0 | [7 empty] | 160 | 80 | 40
19 | 255.255.224.0 | [7 empty] | 176 | 88 | 44
20 | 255.255.240.0 | [7 empty] | 192 | 96 | 48
21 | 255.255.248.0 | [7 empty] | 208 | 104 | 52
22 | 255.255.252.0 | [7 empty] | 224 | 112 | 56
23 | 255.255.254.0 | [7 empty] | 240 | 120 | 60
24 | 255.255.255.0 | [8 empty] | 128 | 64
25 | 255.255.255.128 | [8 empty] | 136 | 68
26 | 255.255.255.192 | [8 empty] | 144 | 72
27 | 255.255.255.224 | [8 empty] | 152 | 76
28 | 255.255.255.240 | [8 empty] | 160 | 80
29 | 255.255.255.248 | [8 empty] | 168 | 84
30 | 255.255.255.252 | [8 empty] | 176 | 88
32 | 255.255.255.255 | [8 empty] | 184 | 92
[10 empty] | 192 | 96
|  | Eri | FI | 180.2.25.0/25 | [5 empty] | 200 | 100
|  | Eri | PA1 | 50.2.157.8/29 | [5 empty] | 208 | 104
|  | Eri | PA2 | 50.2.157.16/29 | [5 empty] | 216 | 108
[10 empty] | 224 | 112
[10 empty] | 232 | 116
| subnet: 160.2.151.0/29 | Nokia NFM-P | Pomezia | 160.2.151.4/29 | [5 empty] | 240 | 120
|  | TACACS+ |  | 192.168.200.65/32 | [5 empty] | 248 | 124
|  | TACACS+ |  | 192.168.200.120/32 | [6 empty] | 128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220
224
228
232
236
240
244
248
252